I N S T R U C Ţ I U N I

privind

evacuarea din unităţi de învăţământ în condiţii de siguranţă în caz de incendiu

COMPORTAMENT CORECT ÎN CAZ DE ALARMARE

| Alarmarea | ORICE SEMNAL DE ALARMĂ TREBUIE SĂ FIE LUAT ÎN SERIOS. |
| --- | --- |
|  | FIECARE PERSOANĂ TREBUIE SĂ CUNOASCĂ CALEA DE EVACUARE SPRE EXTERIOR DIN ÎNCĂPEREA ÎN CARE SE AFLĂ ȘI LOCUL DE ADUNARE. |
|  | TOATE TRECERILE, CORIDOARELE ŞI SCĂRILE, CARE, ÎN CAZ DE PERICOL, SUNT CĂI DE EVACUARE ŞI SALVARE TREBUIE SĂ FIE MENŢINUTE LIBERE. |
|  | SALVAREA OAMENILOR PRIMEAZĂ STINGERII INCENDIILOR! IN CAZ DE INCENDIU, ÎNTÂIETATE ARE EVACUAREA CLĂDIRII. COMPORTAMENT ÎN INSTITUŢII DE ÎNVÂŢĂMÂNT : ÎN CAZ DE INCENDIU, SE PĂRĂSEŞTE ÎNCĂPEREA ÎN ORDINE ŞI LINIŞTE, DAR RAPID; NU SE IAU OBIECTE PERSONALE SAU DE ÎMBRĂCĂMINTE. PROFESORUL SE CONVINGE CĂ NU A RĂMAS NIMENI ÎN ÎNCĂPERE. |
|  | FERESTRELE SE ÎNCHID, DACĂ MAI ESTE TIMP. |
|  | UŞILE SE ÎNCHID, DAR NU SE ÎNCUIE ŞI NU SE BLOCHEAZĂ. |
|  | NU TREBUIE LĂSATĂ LUMINA APRINSĂ. |
|  | NU ALERGAŢI, DAR NU MERGEŢI NICI AGALE. STINGEREA FOCULUI DE PE HAINELE INCENDIATE SE REALIZEAZĂ CU O ALTĂ HAINĂ SAU PRIN ROSTOGOLIRE PE PODEA. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA LIFTULUI ÎN CAZ DE INCENDIU |
|  | STUDENŢII ŞI GRUPELE DE STUDENŢI FĂRĂ SUPRAVEGHERE SE ALĂTURĂ UNEI GRUPE CU PROFESOR ŞI PĂRĂSESC CLĂDIREA. |
|  | ÎN ÎNCĂPERILE CU FUM VĂ VEȚI DEPLASA CÂT MAI APROAPE DE PODEA. ÎN CAZUL ÎN CARE NU PUTEŢI SĂ VĂ EVACUAŢI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ (CULOARE PLINE DE FUM SAU DIVERSE OBSTACOLE PE CĂILE DE EVACUARE): VĂ ÎNTOARCEŢI ÎN ÎNCĂPERE, ÎNCHIDEŢI UŞA PENTRU A NU PĂTRUNDE FUMUL ŞI VĂ AŞEZAŢI ÎN DREPTUL FERESTREI ȘI VĂ SEMNALAȚI PREZENȚA PENTRU A FI VĂZUŢI DE POMPIERI. |
|  | PE TIMPUL ALARMEI STUDENŢII DINTR-O ÎNCĂPERE SE DEPLASEAZĂ ÎMPREUNĂ. LA LOCUL DE ADUNARE PROFESORUL FACE PREZENŢA. STUDENŢII LIPSĂ SUNT ANUNŢAŢI CONDUCERII UNITĂŢII. |
|  | ALARMA ESTE OPRITĂ DOAR DE CONDUCEREA UNITĂŢII. CÂND SEMNALUL DE ALARMĂ SE OPREŞTE NU ÎNSEAMNĂ NEAPĂRAT OPRIREA ALARMEI. |
|  | ACTIVITĂŢI SPORTIVE: IN CAZUL UNEI ALARME DE EVACUARE, ACTIVITATEA ESTE ÎNTRERUPTĂ, SALA ESTE EVACUATĂ; FĂRĂ A SE ÎMBRĂCA, STUDENŢII SE ÎNDREAPTĂ ÎMPREUNĂ SPRE LOCUL DE ADUNARE. |
|  | DE STUDENŢII CU HANDICAP SE ÎNGRIJESC COLEGII DE GRUPĂ. ESTE VALABIL ŞI PENTRU CEI CU HANDICAP TEMPORAR (DE EXEMPLU: UN PICIOR ÎN GHIPS). |

Conducerea unităţii, profesorii, personalul administrativ sau studenţii, vor declanşa alarma şi vor anunţa forţele de intervenţie la numărul 112.

Evacuarea clădirii

Studenţii părăsesc clădirea sub supravegherea profesorului. Se vor utiliza căile de evacuare şi salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte (obiecte de vestimentaţie, etc.). La părăsirea sălii, profesorul se va asigura că toţi studenţii au ieşit din încăpere. Studenţii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare departament, iar cei izolaţi se vor alătura unui grup de studenţi conduşi de profesor sau se vor autoevacua, în situaţia în care sunt singuri.

Personalul responsabil cu verificarea evacuării tuturor persoanelor din toate spaţiile aferente nivelului clădirii, vor raporta conducerii unităţii situaţia evacuării utilizatorilor pe nivelul aflat în responsabilitate.

Evacuarea clădirii are întâietate stingerii incendiului.

Locul de adunare

Profesorul face prezenţa şi anunţă rezultatul conducerii unităţii sau responsabilului p.s.i. din unitate.

Stingerea incendiilor

Stingerea incendiului în fază incipientă se realizează de personalul de primă intervenţie pe locul de muncă, instruit în acest sens. Utilizarea stingătoarelor se va face numai după evacuarea încăperii şi dacă este posibil, deconectarea instalaţiei electrice de la sursele de alimentare cu energie electrică, precum şi închiderea instalaţiei de alimentare cu gaze.

Informarea pompierilor

Pompierii sunt întâmpinaţi de conducerea unităţii, care îi informează cu privire la:

- numărul şi locurile posibile din unitate în care mai sunt persoane,

- situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare;

| - locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia, IMPORTANT: | Uşile de evacuare către exterior trebuie să fie accesibile permanent pe timpul funcţionării unităţii de învăţământ şi să poată fi deschise uşor din interior fără dificultate. |
| --- | --- |
|  | Nu este suficient dacă este prevăzut ca administratorul să deblocheze uşile în caz de alarmă. |
|  | Uşile trebuie să se deschidă în sensul evacuării. |
|  | Se interzice păstrarea în cutii a cheilor pentru uşile de evacuare către exterior. |

- alte date solicitate de forţele de intervenţie.